- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης της υπάρχουσας εγκατεστημένης Δικτυακής Υποδομής και του Ενεργού Εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ». Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπόχρεος να εκτελεί τις απορρέουσες από την Σύμβαση υποχρεώσεις του, με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλαχτικών ηθών. Στο πλαίσιο της Σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει: υπηρεσίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται εκτός αναλωσίμων, για τον ενεργό εξοπλισμό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β, καθώς και του Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου NMS (Network Management System) που είναι εγκατεστημένο στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει: Να προσκομίσει αναφορά με τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα (συμβόλαια σε ισχύ) Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Δικτυακής Υποδομής που συντηρεί σε Ελληνικά Νοσοκομεία, κλινικές, κλπ ή σε αντίστοιχα που βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε., δημόσια ή/και ιδιωτικά και να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογα έργα. Να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό (τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Τεχνικός) σε εξοπλισμό του κατασκευαστικού οίκου ENTERASYS SA (Secure Networks), που είναι ο οίκος κατασκευής όλου του εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και να προσκομίσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Να παρέχει επιτόπια επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού τουλάχιστον δυο (2) φορές το μήνα στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υπάρχουσας Δικτυακής Υποδομής, καθώς και για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν, σε ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου και στο πλαίσιο των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. Οι επιτόπιες επισκέψεις του εξειδικευμένου τεχνικού θα υλοποιηθούν για χρονικό διάστημα τριών(3) μηνών, κατόπιν έναρξης της χρονικής συμβατικής περιόδου και για κάθε έναρξη νέου έτους της Σύμβασης, λόγω παλαιότητας του μεγαλύτερου μέρους του υπάρχοντος εξοπλισμού. Με την υπογραφή της Σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προβεί σε επιβεβαίωση / επικαιροποίηση του αναφερόμενου στο Παράρτημα Β’ εξοπλισμού, και να παραδώσει στο Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης, το λογικό διάγραμμα του δικτύου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μέσω του Λογισμικού Συστήματος NMS που είναι εγκατεστημένο στις υποδομές του Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς τα παρακάτω: 1. Στοιχεία Κατανεμητών, 2. Αριθμός UTP λήψεων, 3. Κωδικός εργοστασίου για κάθε στοιχείο ενεργού εξοπλισμού, 4. Διασυνδέσεις εντός του κατανεμητή. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται εντός 45 ημερών να παραδώσει την έκθεση, στην οποία θα φαίνονται όλα τα αιτούμενα στατιστικά στοιχεία απόδοσης του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση να διαθέτει σε πλήρη λειτουργία, καθημερινώς και σε εικοσιτετράωρη βάση, Σύστημα Επικοινωνίας με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, είτε γραπτής, είτε τηλεφωνικής, είτε ηλεκτρονικής (E-mail), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποστολή και παραλαβή των κλήσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, καθώς και η έγκαιρη ανταπόκριση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αλλά και να ελέγχεται ο υπολογισμός των καθοριζόμενων με την παρούσα προθεσμιών προς την παροχή των Υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών σε σχέση με κάθε περιστατικό χωριστά, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετική περιληπτική έκθεση, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, το αποτέλεσμα αυτών, τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν εντοπιστήκαν, οι δέουσες ενέργειες αποκατάστασης ή αυτές που εκτελέστηκαν και οι τυχόν προτάσεις – οδηγίες για την εφεξής απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του παρόντος Έργου συντήρησης και υποστήριξης αλλά και την πρόσβαση στις υπηρεσίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Μέσω των στελεχών του Τμήματος Πληροφορικής, τα οποία παρέχουν υποστήριξη πρώτου επιπέδου, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ πληροφορεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος / προβλήματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να εξασφαλίζει στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσβαση σε όλους τους χώρους όπου απαιτούνται εργασίες προληπτικής ή κατασταλτικής συντήρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε ειδικές περιπτώσεις και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να παραδίδει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την συντήρηση, μετά από σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή της Σύμβασης ή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, υποχρεούται να τηρήσει πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν επιτρέπετε να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε και το προσωπικό του και κάθε συνεργάτης του να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω υποχρέωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρήσει πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια σε όποια πληροφορία περιέλθει σε γνώση του και αφορά προσωπικά δεδομένα ασθενών, εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679 της Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει την συνδρομή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή από εξουσιοδοτημένο κατάλληλο συνεργάτη αυτού και όπως επιβάλλουν ο Νόμος, η Επιστήμη, η καλή πίστη και τα συναλλαχτικά ήθη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι επικεφαλής, πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος από πλευράς αστικής, ποινικής και διοικητικής ευθύνης, για κάθε πράξη ή παράλειψη των μελών του συνεργείου του, είτε αποτελείται από υπαλλήλους του, είτε αποτελείται από συνεργάτες του. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σκοπός της παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης του ενεργού εξοπλισμού είναι η εξασφάλιση της καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της Υποδομής, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, προκειμένου να υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου διαθεσιμότητα της δικτυακής υποδομής και κατά πλήρη τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και λειτουργίας που έχουν τεθεί από τον κατασκευαστή αυτής και των επιμέρους τμημάτων της. Ο παραπάνω σκοπός θα επιτευχθεί: Με την αποθήκευση, από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για την επιμέρους περίοδο συντήρησης – υποστήριξης, επαρκών αποθεμάτων ανταλλακτικών για όλο τον καλυπτόμενο δικτυακό εξοπλισμό. Με την τήρηση του σχεδίου προληπτικής συντήρησης. Με την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση του εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης περιλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες αφορούν στον έλεγχο των πάσης φύσεως παραμέτρων λειτουργίας της Δικτυακής Υποδομής και στην επέμβαση προς αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας, βλάβης ή τεχνικής ανωμαλίας προς επαναφορά της Δικτυακής Υποδομής σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας. Οι υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης θα παρέχονται σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και εφόσον το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί τον απαιτούμενο συμβατό εφεδρικό εξοπλισμό (stock υλικών) για τις περιπτώσεις βλαβών που προκύπτουν τα Σαβ/Κύριακα ή τις επίσημες αργίες, για την άμεση, προσωρινή όμως, αντικατάσταση του επιβλαβές υλικού, το οποίο σε επόμενο χρόνο (την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα), θα αντικαθίσταται με τον αντίστοιχο εξοπλισμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Επίσης προβλέπεται: Η Εξ’ αποστάσεως (on-site support) απόκριση τεχνικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εντός 1 ώρας από την αναγγελία της βλάβης. Η Επιτόπια απόκριση τεχνικού εντός 3 ωρών από την αναγγελία της βλάβης η οποία δεν αντιμετωπίζεται εξ’ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό /εξοπλισμό με όμοιο υλικό /εξοπλισμό (με τις ακριβώς ίδιες τεχνικές προδιαγραφές ή ανώτερες) καινούργιο ή μεταχειρισμένο που πιστοποιημένα λειτουργεί κανονικά στο 100%, να το εγκαταστήσει και να το διαμορφώσει ώστε το σύστημα να επανέλθει σε κατάσταση καλής λειτουργίας και χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση δαπάνης προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (π.χ. έξοδα για μεταφορικά, συνδρομή τρίτων, κ.ο.κ.). Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφέρεται κατά την συμβατική περίοδο, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στην σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης Οι υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης θα παρέχονται εντός του πρώτου 3-μήνου, κατόπιν έναρξης της χρονικής συμβατικής περιόδου της Σύμβασης, στους χώρους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με τους εξής βασικούς τρόπους : Επί τόπου επισκέψεις ειδικευμένων τεχνικών στους χώρους λειτουργίας της δικτυακής υποδομής, τουλάχιστον δυο(2) φορές το μήνα και για διάστημα τριών (3) μηνών κατόπιν έναρξης της συμβατικής περιόδου, αλλά και με την έναρξη κάθε νέου έτους της Σύμβασης. Απομακρυσμένη (remote) ενεργοποίηση ειδικών διαγνωστικών προγραμμάτων τηλε-διάγνωσης και τηλε-επέμβασης κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείτε ειδικό ημερολόγιο (δελτία τεχνικών) όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αναλυτικά οι ενέργειες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν: Γενικό Έλεγχο της κατάστασης του ενεργού εξοπλισμού και εφόσον απαιτείται παροχή οδηγιών προς τους διαχειριστές. Διαγνωστικός έλεγχος του δικτύου μέσω του Συστήματος NMS που είναι εγκατεστημένο στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα παραδίδονται μέσω περιληπτικής έκθεσης εγγράφως στο Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης του Νοσοκομείου. Έλεγχος των καλωδίων σύνδεσης Χαλκού κατανεμητή (UTP Patch Cords) των κατανεμητών. Καθαρισμός και συντήρηση εξαρτημάτων – υλικών – εξοπλισμού των δικτυακών υποδομών: Καθαρισμός των κατανεμητών με αναρροφητήρα ή αν αυτό δεν επαρκεί με φυσητήρα (blower). Έλεγχος και αποκατάσταση των φίλτρων εξαερισμού των κατανεμητών. Έλεγχος και αποκατάσταση των UPS-μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (έλεγχος, αλλαγή των μπαταριών, ΚΛΠ. Η προμήθεια νέων μπαταριών σαν αναλώσιμος εξοπλισμός δεν καλύπτεται από την παρούσα). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σε ώρες και μέρες που δεν θα διακόπτεται η λειτουργία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα νωρίτερα. Β. Υπηρεσίες Επισκευαστικής Συντήρησης – Υποστήριξης. Οι υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης που θα παρέχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο πλαίσιο της Σύμβασης περιλαμβάνουν: Την αποκατάσταση βλαβών όλου του εξοπλισμού και των υλικών που αφορούν: Τη δομημένη καλωδίωση (παθητικό εξοπλισμό, δικτυακές θέσεις εργασίας, κλπ) εφόσον δεν προέρχονται από εξωτερική επέμβαση ή ακατάλληλη χρήση, π.χ. σπασμένες λήψεις, κομμένα καλώδια χαλκού ή οπτικών ινών και γενικά οτιδήποτε έχει προέλθει από εξωτερική επέμβαση τρίτων. Τον ενεργό εξοπλισμό σύμφωνα με το παράρτημα Β. Το Λογισμικό NMS του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων (Versions) του Λογισμικού NMS που είναι εγκατεστημένο στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αν και εφόσον υπάρχουν. Την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Fine Tuning) του Εξοπλισμού. Στο συμβατικό ποσό της σύμβασης ΔΕΝ περιλαμβάνονται: Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλαβών στα τροφοδοτικά αδιάλειπτης τάσης (UPS) ή στις μπαταρίες τους. Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλαβών της εξωτερικής επιφάνειας των μονάδων. Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλαβών ή ανωμαλιών που προήλθαν από αμέλεια ή αντικανονική χρήση του εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλαβών η ανωμαλιών που προήλθαν από λόγους ανωτέρας βίας π.χ. διακοπή ρεύματος, κλοπή, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, κατόπιν αίτησής του, έναντι πρόσθετων αμοιβών, υλικά και εργασίες επέκτασης Δικτύου. Οι πιθανές επεκτάσεις θα πληρούν, τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις εργασίες, όλους τους κανόνες δικτυακής υποδομής και θα παραδίδονται μαζί με τις απαιτούμενες μετρήσεις και αποτυπώσεις σε υπάρχοντα σχέδια. Επίσης θα υλοποιούνται και οι αντίστοιχες επεκτάσεις και στο Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου NMS. Το νέο μέρος του Δικτύου που μπορεί να προκύψει με παρέμβαση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή (τουλάχιστον ενός έτους) και με τη πάροδο της εγγύησής του θα συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στην εν λόγω σύμβαση Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης, με όλες τις καλύψεις που απορρέουν εξ αυτής. Το ύψος των πρόσθετων αμοιβών, για υλικά και εργασία, θα προκύπτει από τον τιμοκατάλογο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τον οποίο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συνυποβάλει με την προσφορά του. Ο τιμοκατάλογος αυτός πρέπει να είναι σύμφωνος με τις τρέχουσες τιμές αγοράς, καθώς και με τις πιο πρόσφατες σχετικές προμήθειες που έχει πραγματοποιήσει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, οι οποίες προσδιορίζουν και το ανώτερο αποδεκτό κόστος. Η έναρξη των εργασιών επέκτασης δικτύου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με αφετηρία την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες όταν πρόκειται για εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού και τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες όταν πρόκειται για εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Πρόσκλησης σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |
| --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.