ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Α) Χαρτί αποστείρωσης : Κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό, με καλή αντίσταση στα υγρά, με ισχυρό φράξιμο στα βακτηρίδια, με μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο και στα μηχανικά βάρη, να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και ξετύλιγμα των πακέττων, κατάλληλο για την αποστείρωση με ατμό ή αέριο , να είναι μαλακό, απαλό, αθόρυβο, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, εύκολο στο δίπλωμα με εναλλασσόμενα χρώματα περιτύλιξης, να έχει μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης. Διαστάσεων 1m x 1m NON WOVEN  Ζητούμενη ποσότητα 7.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 110003 | NAI |  |
| 2 | Χαρτί αποστείρωσης: Υπεραπορροφητικό, κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό, μαλακό, με ικανότητα απορρόφησης υγρασίας πολύ μεγάλη, να μην αφήνει ινίδια, να είναι ανθεκτικό και σε υγρή και σε στεγνή κατάσταση, κατάλληλο για αποστείρωση και σε ατμό και σε αέριο. Διαστάσεων 75cm x 75 cm. NON WOVEN  Ζητούμενη ποσότητα 14.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311770 | NAI |  |
| 3 | Χαρτί αποστείρωσης :Υπεραπορροφητικό, κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό, μαλακό, με ικανότητα απορρόφησης υγρασίας πολύ μεγάλη, να μην αφήνει ινίδια, να είναι ανθεκτικό και σε υγρή και σε στεγνή κατάσταση, κατάλληλο για αποστείρωση και σε ατμό και σε αέριο. Διαστάσεων 50cm x50 cm. NON WOVEN  Ζητούμενη ποσότητα 6.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311770-1 | NAI |  |
| 4 | Ρόλλοι αποστείρωσης θερμοσυγκολλούμενοι με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται , κατάλληλοι γι’ αποστείρωση στον ατμό και στο αέριο. με πιέτα , διαστάσεων100 mm x 100 m  Ζητούμενη ποσότητα 3 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300469 | NAI |  |
| 5 | Ρόλλοι αποστείρωσης θερμοσυγκολλούμενοι με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται , κατάλληλοι γι’ αποστείρωση στον ατμό και στο αέριο. με πιέτα , διαστάσεων150 mm x 100 m  Ζητούμενη ποσότητα 10 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311772 | NAI |  |
| 6 | Θήκες αποστείρωσης :Αυτοκόλλητες με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη, με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται, κατάλληλες για αποστείρωση στον ατμό και το αέριο.Να μην είναι διάτρητες στο σημείο συγκόλλησης.Να είναι επίπεδες. Διαστάσεων 90 mm x 190 mm  Ζητούμενη ποσότητα 24.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300468 | NAI |  |
| 7 | Θήκες αποστείρωσης :Αυτοκόλλητες με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη, με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται, κατάλληλες για αποστείρωση στον ατμό και το αέριο.Να μην είναι διάτρητες στο σημείο συγκόλλησης.Να είναι επίπεδες. Διαστάσεων 250 mm x 400 mm  Ζητούμενη ποσότητα 16.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311773 | NAI |  |
| 8 | Θήκες αποστείρωσης :Αυτοκόλλητες με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη, με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται, κατάλληλες για αποστείρωση στον ατμό και το αέριο.Να μην είναι διάτρητες στο σημείο συγκόλλησης.Να είναι επίπεδες. Διαστάσεων 200 mm x 350 mm  Ζητούμενη ποσότητα 42.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311774 | NAI |  |
| 9 | Θήκες αποστείρωσης :Αυτοκόλλητες με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη, με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται, κατάλληλες για αποστείρωση στον ατμό και το αέριο.Να μην είναι διάτρητες στο σημείο συγκόλλησης.Να είναι επίπεδες. Διαστάσεων 130 mm x 270 mm  Ζητούμενη ποσότητα 60.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311775 | NAI |  |
| 10 | Θήκες αποστείρωσης :Αυτοκόλλητες με ανθεκτικές επιφάνειες, χάρτινη και διάφανη μεμβράνη, με τυπωμένους δείκτες σε σημείο που να μην αλλοιώνονται, κατάλληλες για αποστείρωση στον ατμό και το αέριο.Να μην είναι διάτρητες στο σημείο συγκόλλησης.Να είναι επίπεδες. Διαστάσεων 300 mm x 450 mm  Ζητούμενη ποσότητα 13.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311776 | NAI |  |
| 11 | Ταινία εξωτερική ενδεικτική αυτοκόλλητη αποστείρωσης ατμού. με δείκτη αναφοράς, σε ρόλλους των 19mmx50m [AUTOCLAVE] ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :Η ταινία αποτελείται από χάρτινη βάση για να κόβεται εύκολα , να φέρει κόλλα υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία και στην υγρασία, να κολλάει τέλεια σ΄ όλη της την επιφάνεια και σε όλα τα είδη (μέταλλο – ύφασμα – γυαλί) χωρίς να αφήνει υπολείμματα μετά την αφαίρεση της ταινίας.  Ζητούμενη ποσότητα 576 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300470 | NAI |  |
| 12 | Δείκτης εσωτερικός χημικός ( λωρίδες ) αποστείρωσης ατμού με χρώμα αναφοράς  Ζητούμενη ποσότητα 5.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300465 | NAI |  |
| 13 | Πακέτο έτοιμο δοκιμασίας BOWIEDICK TEST, για τον ακριβή έλεγχο καλής λειτουργίας του κλιβάνου ατμού.  Ζητούμενη ποσότητα 240 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300884 | NAI |  |
| 14 | ΕΤΟΙΜΟ ΠΑΚ ΒΙΟΛΟΓ ΕΛΕΓΧΟΥ ATTEST1ωρης ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ 121 & 134 ΒΑΘ. ΚΕΛΣΙΟΥ  Ζητούμενη ποσότητα 1.400 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300883-1 | NAI |  |
| 15 | Μαχαιρίδια – νυστέρια, μ.χ, αποστειρωμένα, με πλαστική λαβή Νο 11  Ζητούμενη ποσότητα 4.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300857 | NAI |  |
| 16 | Μαχαιρίδια – νυστέρια, μ.χ, αποστειρωμένα, με πλαστική λαβή Νο 15  Ζητούμενη ποσότητα 2.500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311781 | NAI |  |
| 17 | Μαχαιρίδια – νυστέρια, μ.χ, αποστειρωμένα, με πλαστική λαβή Νο 20  Ζητούμενη ποσότητα 2.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311782 | NAI |  |
| 18 | Λάμες parker : Νο 20  Ζητούμενη ποσότητα 500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300856 | NAI |  |
| 19 | Λάμες parker Νο 11  Ζητούμενη ποσότητα 2.500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311857 | NAI |  |
| 20 | Λάμες parker Νο 15  Ζητούμενη ποσότητα 1.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311858 | NAI |  |
| 21 | Λάμες parker Νο 22  Ζητούμενη ποσότητα 500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311783-1 | NAI |  |
| 22 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3000cc με φιλτρο βαλβιδα στην εισοδο του κενου και στην εισοδο του ασθενη  Ζητούμενη ποσότητα 1.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300501 | NAI |  |
| 23 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000cc με φιλτρο βαλβιδα στην εισοδο του κενου και στη εισοδο του ασθενη  Ζητούμενη ποσότητα 1.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300501-1 | NAI |  |
| 24 | Φακαρόλες ελαστικές ( τύπου LOOPS) φλεβών και αρτηριών, σε μπλε χρώμα  Ζητούμενη ποσότητα 80 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300875 | NAI |  |
| 25 | Μπαλονάκι ρινορραγίας επιπωματισμού, μονού αυλού  Ζητούμενη ποσότητα 20 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300891-1 | NAI |  |
| 26 | Νάρθηκες ρινός, αλουμινίου, μέγεθος Μ  Ζητούμενη ποσότητα 30 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311786-1 | NAI |  |
| 27 | Νάρθηκες ρινός, αλουμινίου, μέγεθος L  Ζητούμενη ποσότητα 30 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311787 | NAI |  |
| 28 | Εσωτερικός ναρθηκας ρινός σιλικόνης με αεραγωγό  Ζητούμενη ποσότητα 100 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311787-1 | NAI |  |
| 29 | ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΤΙΩΝ/VISION BLUE  Ζητούμενη ποσότητα 300 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311208 | NAI |  |
| 30 | Θερμοκαυστήρες μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι, σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας 690 ° C (Οφθαλμολογικά καυτήρια)  Ζητούμενη ποσότητα 160 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300860 | NAI |  |
| 31 | Μαχαιρίδια καταρράκτη διανοίξεως,μ.χ από ιατρικό χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό για οφθ/κες επεμβάσεις , 15ο και ειδική επίστρωση κατά των αντανακλάσεων του μικροσκοπίου.  Ζητούμενη ποσότητα 100 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300858 | NAI |  |
| 32 | Κάλυμα τραπεζιού (χειρ/κό) διαστ. 150Χ180εκ. μ.χ. M.χ. αποστειρωμένα (table cover)  Ζητούμενη ποσότητα 1.800 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301162 | NAI |  |
| 33 | Πακέτtο διουρηθρικών επεμβάσεων,αποστειρωμένο Αποτελούμενο από απορροφητικό πετσετάκι, δύο περικνήμια, σενδόνι σχήματος «Τ» διαστ. 220 Χ 90 / 140 εκ., κάλυμμα τραπεζιού διαστ. 110 Χ 220 εκ. με ειδικό δίχτυ για την συλλογή των παρασκευασμάτων  Ζητούμενη ποσότητα 440 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300491 | NAI |  |
| 34 | Πακέττο λαπαροτομίας μ.χ. αποστειρωμένο Αποτελούμενο από σενδόνι κεφαλής τριών στρωμάτων 240 Χ 150 εκ. σενδόνι κάτω άκρων τριών στρωμάτων 180 Χ 180 εκ., δύο σενδόνια πλαϊνά τριών στρωμάτων, κάλυμμα τραπεζιού mayo για το τραπέζι εργαλειοδότησης, κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων 140 Χ 200 εκ.  Ζητούμενη ποσότητα 24 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311192 | NAI |  |
| 35 | Χειρουργικά πεδία απορροφητικά , αδιάβροχα τετράγωνα μ.χ. αποστειρωμένα χωρίς αυτοκόλλητο 90Χ 75 cm δυο στρωμάτων. Να είναι απορροφητικά από τη μία πλευρά και αδιαπέραστα στα υγρά. Να μη σχίζονται, να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των δυο στρωμάτων, χωρίς κόλλα. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική  Ζητούμενη ποσότητα 2.300 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312260 | NAI |  |
| 36 | Χειρουργικά πεδία απορροφητικά , αδιάβροχα τετράγωνα μ.χ. αποστειρωμένα (χωρίς αυτοκόλλητο )απλά με οπή αυτοκόλλητη50Χ60 cm δυο στρωμάτων. Να είναι απορροφητικά από τη μία πλευρά και αδιαπέραστα στα υγρά. Να μη σχίζονται, να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των δυο στρωμάτων, χωρίς κόλλα. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική  Ζητούμενη ποσότητα 1.600 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300504 | NAI |  |
| 37 | Οθόνια ,steri drape ,διαφανή, μεμβράνη διαστάσεων 60Χ35 εξωτερική και 35Χ35 εσωτερική, Αυτοκόλλητης κάλυψης χειρουργικού πεδίου όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων (γενικής χειρουργικής)  Ζητούμενη ποσότητα 140 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300503-1 | NAI |  |
| 38 | Οθόνια steri drape διαφανή, μεμβράνη διαστάσεων 82Χ45 εξωτερική και 60Χ45 εσωτερική, Αυτοκόλλητης κάλυψης χειρουργικού πεδίου όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων (γενικής χειρουργικής)  Ζητούμενη ποσότητα 50 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300503-2 | NAI |  |
| 39 | Οθόνια steri drape διαφανή, μεμβράνη διαστάσεων 90Χ90 εξωτερική και 60Χ90 εσωτερική, Αυτοκόλλητης κάλυψης χειρουργικού πεδίου όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων (γενικής χειρουργικής)  Ζητούμενη ποσότητα 20 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300503-3 | NAI |  |
| 40 | Οθόνια steri drape με εσωτ.διάστ.8cm X10 cm & εξωτ.διάστ. 100X100 τουλάχιστον. Σεντόνι με τεμνόμενο φίλμ,με οπή 8Χ10 και σακκούλα περισυλλογής υγρών  Ζητούμενη ποσότητα 650 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311159 | NAI |  |
| 41 | Ποδονάρια μ.χ. από ανθεκτικό πλαστικό υλικό Non woven (νάυλον)  Ζητούμενη ποσότητα 40.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300493 | NAI |  |
| 42 | Ποδιές ναύλον μ.χ. μεγάλου μεγέθους, απλές Ναύλον[ΚΆΛΥΨΗ ΠΛΗΡΗΣ]  Ζητούμενη ποσότητα 13.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300492-1 | NAI |  |
| 43 | Σκούφιες-καπέλα χειρουργείου μ.χ. : γυναικών. Γυναικών από διάτρητο ,non woven για την καλύτερη αναπνοή του δέρματος, μη αναφλέξιμο, με λάστιχο πίσω  Ζητούμενη ποσότητα 5.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300475 | NAI |  |
| 44 | Σκούφιες-καπέλα χειρουργείου μ.χ. : ανδρών. Ανδρών δετές από διάτρητο non woven για την καλύτερη αναπνοή του δέρματος, μη αναφλέξιμες  Ζητούμενη ποσότητα 2.500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311931 | NAI |  |
| 45 | Σκούφιες μ.χ. από non woven με λάστιχο περιμετρικά (Γυναικεία)  Ζητούμενη ποσότητα 5.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311932 | NAI |  |
| 46 | Μάσκες χειρουργείου μ.χ. : με κορδόνια Μάσκα με κορδόνια υποαλλεργικά, τριών στρωμάτων με προστατευτικό φίλτρο & εσωτερικό επιρρίνειο έλασμα (απλές)  Ζητούμενη ποσότητα 120.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300477 | NAI |  |
| 47 | Χειρουργικές μπλούζες μ.χ. αποστειρωμένες XL Με ολική κάλυψη υπερενισχυμένη εμπρός και στους αγκώνες.  Ζητούμενη ποσότητα 1.800 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311933 | NAI |  |
| 48 | Μπλούζες μ.χ. εξεταστικές επισκεπτών με μανσέτα μη αποστειρωμένες, one size  Ζητούμενη ποσότητα 3.500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300481 | NAI |  |
| 49 | Μπλούζες χειρουργικές μ. χ. μη αποστειρωμένες με πλεκτή ελαστική μανσέτα, αδιάβροχες, σιέλ, non woven, όχι πλαστικοποιημένες  Ζητούμενη ποσότητα 23.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311960 | NAI |  |
| 50 | ΚΟΣΤΟΥΜΙ Μ.Χ.[NON WOVEN] XL  Τα είδη, μπλούζες χειρουργείου μ.χ.και οι εξεταστικές μπλούζες πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :Να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό – non woven – αδιαφανή - με καλή αντίσταση στα υγρά και αλκοόλες με ισχυρό φράξιμο στα βακτηρίδια, με μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο, μαλακό, απαλό με αίσθηση υφάσματος, αθόρυβο, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, αεροδιαπερατό, χωρίς χνούδι, μη αναφλέξμο.  Ζητούμενη ποσότητα 6.500 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312399 | NAI |  |
| 51 | Σάκκοι Mayo μ.χ. αποστειρωμένοι διαστ. 80Χ145εκAπλά mayo ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  Ζητούμενη ποσότητα 1.200 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300488 | NAI |  |
| 52 | Σάκκοι απομόνωσης σπλάχνων μελών μ.χ. 60X65εκ.με κορδόνι Non woven (νάυλον) σακκούλα συλλογής σπλάχνων εκ. 60Χ65 κατασκευασμένη από πλαστικό με κορδόνι. Αποστειρωμένη  Ζητούμενη ποσότητα 144 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300499 | NAI |  |
| 53 | Δοχεία πλαστικά παρασκευασμάτων για ιστολογικές εξετάσεις μ.χ. 0,5 lit Τα οποία να κλείνουν ερμητικά  Ζητούμενη ποσότητα 200 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311896 | NAI |  |
| 54 | Δοχεία πλαστικά παρασκευασμάτων για ιστολογικές εξετάσεις μ.χ.1 lit.Τα οποία να κλείνουν ερμητικά  Ζητούμενη ποσότητα 200 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300854 | NAI |  |
| 55 | Πλάκες γείωσης διαθερμίας διπλής αγώγιμής επιφάνειας υψηλής προστασίας μ.χ. αυτοκόλλητες για πολύωρες χειρ/κές επεμβάσεις κάθε 50 πλάκες ένα καλώδιο γείωσης δωρεάν. ΠΡΟΣΟΧΗ,ΠΡΟΣΟΧΗ Να κατανέμει το ηλεκτροχειρουργικο ρεύμα ομοιόμορφα καθ’ όλη την αγώγιμη επιφάνεια της πλάκας • Να φέρει πολύ λεπτό υπόστρωμα που να επιτρέπει την γρήγορη διαφυγή της θερμοκρασίας και παράλληλα να εμποδίζει την είσοδο υγρών • Η αγώγιμη επιφάνεια να φέρει αγώγιμη υδρόφιλη κόλλα καθ’ όλη την επιφάνεια • Να μην περιέχει Latex τόσο στην κατασκευή, όσο και στην συσκευασία • Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας με τους πιο διαδεδομένους τύπους διαθερμιών στην αγορά • Να είναι συσκευασμένη σε σακούλα αλουμινίου για προστασία • Να έχουν διπλή αγώγιμη επιφάνεια • Η τεχνική της κατασκευή τους να ενεργοποιεί άμεσα τον συναγερμό της διαθερμίας σε περίπτωση έστω και μερικής αποκόλλησης της πλάκας από τον ασθενή (κατά 25%) με μέγεθος επιφανείας κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες  Ζητούμενη ποσότητα 1.400 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311898 | NAI |  |
| 56 | Καλώδια ηλεκτρόδια διαθερμίας κοπής αιμόστασης μ.χ. Αποστειρωμένα με χειροδιακόπτη συμβατά με τις διαθερμίες του Νοσοκομείου [Μαrtin, Aesculap]  Ζητούμενη ποσότητα 1.200 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300888 | NAI |  |
| 57 | ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ CAREVENT MRI  Ζητούμενη ποσότητα 100 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312490 | NAI |  |
| 58 | ΔΙΑΤΑΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΙΡΙΔΑΣ Μ.Χ. ΑΠΟ ΡΑΜΜΑ ΜΕ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡ. 6,25mm  Ζητούμενη ποσότητα 72 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311432-3 | NAI |  |
| 59 | ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΘΥ ΧΕΙΡΟΥΡ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΗΚ. ΣΩΛ. 55/65mm & ΔΙΑΜ. ΣΩΛ. 23mm Μ.Χ.  Ζητούμενη ποσότητα 120 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 301338-1 | NAI |  |
| 60 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 420Χ100  Ζητούμενη ποσότητα 4 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 311359 | NAI |  |
| 61 | ΠΡΙΟΝΑΚΙ (ΣΥΡΜΑ ΚΟΠΗΣ ΟΣΤΩΝ) GIGLI 40CM  Ζητούμενη ποσότητα 10 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 312501 | NAI |  |
| 62 | ΜΑΣΚΕΣ FFP2  • Να είναι μιας χρήσης (8-10 ώρες χρήση). • Να διαθέτει βαλβίδα για διευκόλυνση της άνετης εκπνοής που μειώνει την αντίσταση στην εκπνοή και καλύτερη απαγωγή της υγρασίας και της θερμότητας. • Να διαθέτει αντίσταση εισπνοής (breathing resistance) 2,4 mbar στα 95lt/min • Να διαθέτει μαλακή εσωτερική επένδυση φιλική προς την επιδερμίδα. • Να μη φέρει γυμνά μεταλλικά στοιχεία αλλά να διαθέτει έλασμα ρινικής σταθεροποίησης. • Να έχει λάστιχο για να σταθεροποιείται πίσω από το κεφάλι. • Να είναι σε μεμονωμένη συσκευασία για να καλύπτει τις συνθήκες υγιεινής. • Να διαθέτει τα πρότυπα EN 149:2001, ΕΛΟΤ ΕΝ 529 Α1:2009 και να έχει σήμανση CE.  Ζητούμενη ποσότητα 40.000 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300518 | NAI |  |
| 63 | ΜΑΣΚΕΣ FFP3 • Η μάσκα πρέπει να είναι υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα εκπνοής • Να διαθέτει φίλτρο σωματιδίων (3P ή ανάλογο), που να μπορεί να απορροφά πάνω από το 95% των σωματιδίων σε απόσταση μικρότερη των 3 m. • Να προσφέρει προστασία τόσο από τοξικές ουσίες και αναθυμιάσεις, όσο και από στερεά και υδροδιαλυτά αεροζόλ. • Να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 149:2001. • Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. • Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.  Ζητούμενη ποσότητα 200 τεμ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 300519 | NAI |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης:

Σε μορφή αρχείου PDF με το όνομα ESPD

Σε μορφή αρχείου XML με το όνομα espd-request.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) | | | | | | |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» | | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : | | | | | | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : | | | | | | |
| ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ | | | | | | |
| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Κατάστημα:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Κατάστημα:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με αριθμό Απόφασης Δ.Σ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.