Αθήνα, ….. ……………………

Αριθ. Πρωτ.: ……………….

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Α/Α; ΚΩΔΙΚΟΣ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ; ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ; ΠΟΣΟΤΗΤΑ; ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ. 1; 200051; Ηλεκτρολογικός Πίνακας Επιτοίχιος, Στεγανός, 2 Σειρών, 12 Στοιχείων Π328xΥ386xΒ103mm; ΤΕΜΑΧΙΑ; 2. 2; Clips RJ45 8(8) Διαφανές; ΤΕΜΑΧΙΑ; 30. 3; Eξωτερική πρίζα δικτύου διπλή με υποδοχές RJ45 τύπου Cat6 σε λευκό χρώμα. Αποτελεί τον πιο κοινό τύπο πρίζας για σύνδεση καλωδίων ethernet καθώς έχει 8 καλώδια σε αντίθεση με τις πρίζες RJ11 που διαθέτουν 4, για τον λόγο αυτό ένα καλώδιο RJ45 δε γίνεται να συνδεθεί σε μια πρίζα RJ11, αλλά το αντίθετο είναι δυνατό.; ΤΕΜΑΧΙΑ; 20. 4; Spot Light LED Γραμμικό Φωτιστικό Οροφής 12W Φυσικό Λευκό IP20 Μ88.4xΒ2.3εκ.680 lm ή ανώτερο; ΤΕΜΑΧΙΑ; 8. 5; 200059; Ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180° IP44 1100W; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 6; 200443-1; ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 25Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 20. 7; 200443; ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 35Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 20. 8; 200445; ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 63Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 20. 9; 200445-1; ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 80Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 10; 200405-1; ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΙΓΓΙΑ 25Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 11; 200405; ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΙΓΓΙΑ 35Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 12; 200443-2; ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 13; 200443-3; ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 15. 14; 200445-1; ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 15. 15; 200489-1; ΒΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ 15Χ28,5 ΜΕ ΒΙΔΑ 8Χ30; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 1. 16; 200270-1; ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200Χ7,2; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 4. 17; 200502; ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450Χ7,6; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 2. 18; 200503; ΔΕΜΑΤΙΚΑ120Χ2,5; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 2. 19; 200413; ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 20; 200415; ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 21; 200414; ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 22; 200017-1; ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5 Χ7,5; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 23; Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας με 30 Led 180 Lm να διαθέτει μπαταρία λιθίου 3.7V, με αυτονομία 10 ωρών στην σκάλα χαμηλής έντασης, και αυτονομία 7 ωρών στην σκάλα υψηλής έντασης. Εκπέμπει φυσικό λευκό φως με γωνία δέσμης 140 μοιρών. Επίσης, διαθέτει ενδεικτική λυχνία φόρτισης, καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς φις και γατζάκια για την τοποθέτησή της. CE & ROHS; ΤΕΜΑΧΙΑ; 70. 24; 200429-1; ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 12Χ12mm; ΜΕΤΡΑ; 30. 25; 200429-2; ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16Χ16mm; ΜΕΤΡΑ; 30. 26; 200497; ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3Χ2.5mm2 EYKAMTO; ΜΕΤΡΑ; 200. 27; 200498; ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6; ΜΕΤΡΑ; 200. 28; ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6 Καλώδιο UTP - CAT6, PET (εξωτερικού χώρου) 24AWG Διπλός μανδύας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα CAT6 standards Εγγυημένη μετάδοση σε bandwidth 100MHz 10bT Ethernet 100bTX Fast Ethernet 1000bTX Gigabit Ethernet Αγωγοί: DATA Μόνωση αγωγών: HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Σύνολο μονωμένων αγωγών: 8, σε 4 ζεύγη; ΜΕΤΡΑ; 300. 29; 200432; ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΤΟ 3x1,5 mm; ΜΕΤΡΑ; 200. 30; 200496; ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm; ΜΕΤΡΑ; 200. 31; 200506; ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm; ΜΕΤΡΟ; 100. 32; ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4 mm; ΜΕΤΡΑ; 20. 33; ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x6 mm; ΜΕΤΡΑ; 20. 34; ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x10 mm; ΜΕΤΡΑ; 20. 35; 200045; ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4C; ΜΕΤΡΑ; 80. 36; Κανάλι Καλωδίων 20x10mm Με Αυτοκόλλητη Ταινία 2m; ΜΕΤΡΟ; 70. 37; Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 2m διατομής 25x16mm κλειστού τύπου pvc; ΜΕΤΡΟ; 70. 38; Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου από Πλαστικό ΓκριΚανάλι δαπέδου διανομής καλωδίων Με διαχωριστικά Πλάτος: 60mm Ύψος: 15mm; ΜΕΤΡΟ; 50. 39; 200046-1; ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 1,5mm; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 2. 40; 200046-2; ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 2,5mm; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 2. 41; 200231-1; ΚΛΕΜΕΣ 1,5mm2; ΣΕΙΡΕΣ; 50. 42; 200437; ΚΛΕΜΕΣ 10mm2; ΣΕΙΡΕΣ; 5. 43; 200231-2; ΚΛΕΜΕΣ 2,5mm2; ΣΕΙΡΕΣ; 50. 44; 200435; ΚΛΕΜΕΣ 4mm2; ΣΕΙΡΕΣ; 10. 45; 200436; ΚΛΕΜΕΣ 6mm2; ΣΕΙΡΕΣ; 10. 46; 200017-1; Κουτί για επίτοιχη στήριξη πριζών UTP/FTP 43mm 01-61-901/CT CENTRAL; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 47; 200018-1; ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 48; 200018-2; ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 49; 200391-1; Λάμπα LED Τύπου Φθορισμού δυο άκρων 150cm για Ντουί T8 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό Tάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 24W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 2520 lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h; TEMAXIA; 200. 50; 200389-1; Λάμπα LED Τύπου φθορισμού δυο άκρων 60cm για Ντουί T8 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό 1050lmTάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 10W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 1050lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h; ΤΕΜΑΧΙΑ; 310. 51; 200335-1; ΛΑΜΠΕΣ φθορισμού δυο άκρων F15-T18 (45cm) LED; ΤΕΜΑΧΙΑ; 60. 52; 200390; ΛΑΜΠΕΣ LED φθορισμού δυο άκρων 18 WATT ΜΗΚΟΣ 120 cm ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΟ)Λάμπα LED τύπου T8 με ισχύ 18W και μήκος 120cm. Θερμοκρασία χρώματος 4000K και γωνία δέσμης 300°. Ικανή να λειτουργεί με τάση 175-265V AC και συμβατή με βάση G13. Ονομαστική Ισχύς: 18W Απόδοση σε Lumen: 1980lm Διάρκεια Ζωής: 25000h Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Ενεργειακή κλάση: E Σχήμα: T8; ΤΕΜΑΧΙΑ; 300. 53; 200412-1; ΛΑΜΠΕΣ Ε27 LED 20WATT; ΤΕΜΑΧΙΑ; 60. 54; 200312; ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X10Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 55; 200312; ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X16Α 6ΚΑΜονοπολική Ονομαστικό Ρεύμα: 16A Βραχυκύκλωμα Διακοπής: 6kA Καμπύλη: C; ΤΕΜΑΧΙΑ; 40. 56; 200312; ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X20Α; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 57; 200312; ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 2X20Α L-N; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 58; 200056; ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 20. 59; 200498-1; ΜΟΥΦΑ UTP; ΤΕΜΑΧΙΑ; 2. 60; 200410; ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ Ε27; ΤΕΜΑΧΙΑ; 20. 61; 200032-1; ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 60Χ35; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 1. 62; 200032-2; ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 80Χ40; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 1. 63; 200050-1; ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 64; 200499; ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 65; 200425-2; ΠΡΙΖΑ UTP MONH ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 66; 200425-3; ΠΡΙΖΑ UTP ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 67; 200063; ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 68; 200425-1; ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 69; 200425; ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 5. 70; 200355; ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ 63; ΤΕΜΑΧΙΑ; 2. 71; 200355; ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40; ΤΕΜΑΧΙΑ; 2. 72; 200355; ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Χ63; ΤΕΜΑΧΙΑ; 2. 73; 200146-1; ΡΟΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 2. 74; 200480-1; ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ADAPTOR ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4P4C; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 75; 200480-2; ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ADAPTOR ΘΥΛΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 8P8C; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 76; ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10Μ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 3. 77; Φις RJ11 για τηλεφωνική γραμμή 6P4C (6 θέσεις 4 επαφές) Το φις RJ11 6P4C (6 θέσεις 4 επαφές) σχεδιασμένο για τηλεφωνική γραμμή.; ΤΕΜΑΧΙΑ; 30. 78; 200057-1; ΦΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 8Ρ ΑΡΣΕΝΙΚΟ; ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM); 1. 79; 200491-2; ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΑ; TEMAXIA; 30. 80; 200491-1; ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΣΙΑ; TEMAXIA; 40. 81; 200491; ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ; TEMAXIA; 30. 82; 200060-2; ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΜΗΚΟΣ 60CM; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 83; 200060-3; ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ; ΤΕΜΑΧΙΑ; 10. 84; 200399-1; Χωνευτό LED Panel 44W με Φυσικό Λευκό Φως 4500K Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: LED Panel 60x60cm Τρόπος Τοποθέτησης: Χωνευτό Κατανάλωση Ενέργειας: 44 W Ισοδύναμος: 200 W Εξοικονόμηση Ενέργειας: >80% Ονομαστική Τάση: AC 85..265 V Συχνότητα Δικτύου: 50..60 Hz Συντελεστής Ισχύος λ: > 0.9; ΤΕΜΑΧΙΑ; 30. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.