- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν: Προμήθεια δέκα (10) νέων κλιματιστικών συσκευών τύπου επίτοιχων split units που θα αντικαταστήσουν υφιστάμενες κλιματιστικές συσκευές τύπου split units σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου [Πίνακας 1] και συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της Παραγράφου Α–ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (αποξήλωση, μεταφορά, εγκατάσταση, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, πλαστικά κανάλια κτλ). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) Οι νέες κλιματιστικές συσκευές για τις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κλιματιστικής συσκευής θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι τύπου split units. - Οι κλιματιστικές συσκευές θα φέρουν σήμανση CE. - Η κατασκευάστρια εταιρία των κλιματιστικών συσκευών θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή νεότερη και πιστοποίηση ISO14001:2004 ή νεότερη. - Η ζητούμενη ισχύς των κλιματιστικών συσκευών αναφέρεται σε BTU/h στη λειτουργία ψύξης. - Οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι ενεργειακής κλάσης Α++ στην ψύξη και Α+++ στην θερμή ζώνη. - Οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι τεχνολογίας INVERTER. - Οι κλιματιστικές μονάδες θα έχουν πιστοποίηση Eurovent. - wi –fi : Ενσωματωμένο όπου θα επιτρέπει τον έλεγχο και διαχείριση στις βασικές λειτουργιές της μονάδας. - Να έχει λειτουργία που να καταστρέφει τα βακτήρια και του ιούς σε αυξημένη θερμοκρασία. - Οι κλιματιστικές συσκευές θα λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσο. - Οι κλιματιστικές συσκευές θα έχουν εγγύηση για τον συμπιεστή δέκα (10) έτη και για τα μηχανικά/ηλεκτρικά 5 έτη και θα αναφέρονται ρητά οι όροι ισχύος των εγγυήσεων. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ότι εξασφαλίζει επάρκεια ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α. Εκτός του κόστους της προμήθειας κάθε κλιματιστικής συσκευής θα πρέπει να συνυπολογιστεί και να ενσωματωθεί στην προσφερόμενη τιμή για κάθε κλιματιστική συσκευή και το κόστος: - των εργασιών αποξήλωσης και μεταφοράς σε χώρο του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί της υφιστάμενης παλαιάς κλιματιστικής συσκευής που πρόκειται να αντικατασταθεί από τη νέα κλιματιστική συσκευή. - των μέτρων σωληνώσεων, καλωδίων στην επίτοιχη θα περιλαμβάνεται σωλήνωση έως 5μ.μ και στη κασέτα 10μ.μ. - της εγκατάσταση της κάθε νέας κλιματιστικής συσκευής. - της τοποθέτησης των εμφανών σωληνώσεων της νέας κλιματιστικής συσκευής σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι. - της αποκατάστασης των οπών (τοποθέτηση στεγανωτικού αφρού, στοκάρισμα και χρωματισμός) στην τοιχοποιία από όπου θα διέρχονται οι σωληνώσεις. - της σύνδεσης της σωλήνωσης αποχέτευσης προς στο δίκτυο απορροής των συμπυκνωμάτων (όπου υφίσταται) Β. Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός των κλιματιστικών συσκευών split units ανέρχεται στις δέκα (10) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. α/α; Ισχύς (BTU/h); Τύπος; Τεμάχια. 1; 9.000; Επίτοιχη; 2. 2; 12.000; Επίτοιχη; 8. Σύνολο; 10. Πίνακας 1 Όλες οι ανωτέρω κλιματιστικές συσκευές θα τοποθετηθούν εντός τριάντα(30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τις ανωτέρω κλιματιστικές συσκευές στις αποθήκες του Νοσοκομείου και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην τοποθέτησή τους. Ο προγραμματισμός της εγκατάστασης των κλιματιστικών συσκευών θα γίνει σε συνεργασία και συνεννόηση του Αναδόχου με την Τ.Υ του Νοσοκομείου. Γ. Στην προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα δίνεται μοναδιαία τιμή τεμαχίου (χωρίς ΦΠΑ) ανά κλιματιστική συσκευή με βάση την ψυκτική ισχύ αυτής, θα περιλαμβάνεται σωλήνωση έως 5μ.μ. και τελική τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων κλιματιστικών συσκευών (χωρίς και με ΦΠΑ) που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο φθηνότερος στο σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης των 10 κλιματιστικών συσκευών. Οι ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνουν το κόστος προμήθειας των κλιματιστικών συσκευών, τις εργασίες και υλικά/εξαρτήματα για την αποξήλωση των υφιστάμενων κλιματιστικών συσκευών και τις εργασίες και υλικά/εξαρτήματα για την εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών συσκευών ανά κλιματιστική συσκευή ανάλογα με την ψυκτική ισχύ αυτών, στην επίτοιχη θα περιλαμβάνεται σωλήνωση έως 5μ.μ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνεται να εξετάσει τις συνθήκες πρόσβασης για την εγκατάσταση των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών συσκευών, να προβλέψει και να συνυπολογίσει την αναγκαιότητα χρήσης αναβατορίου για την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης και εγκατάστασης των κλιματιστικών συσκευών. Η χρήση αναβατορίου θα αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή και δε θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα λάβει υπόψιν του ότι θα χρειαστεί να εργαστεί απογευματινές ώρες ή/και σε ημέρες αργίας προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των κλιματιστικών συσκευών. Δ. Υποχρεώσεις Ασφάλισης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης από αυτόν και εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Το Νοσοκομείο θα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου. Ε. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της ορίζεται σε τριάντα(30) Ημερολογιακές ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.